益阳医专仪器、设备采购技术参数论证书

项目名称：

用    户：

项目承办单位：

用户部门论证意见：（请标明：是否召开技术参数论证会，参加论证会人员，技术参数是否科学、合理；详细技术参数资料共 页） 经办人： 项目负责人： 项目承办单位负责人: 年 月 日 年 月 日 年 月 日

填报单位（公章）：

二〇二六二〇二六年七月三十日

采购品目详细技术参数资料

| 品目 | 产品名称 | 建议品牌、型号 | 数量 (台/套) |  | 单价（元） | 总价（元） |  | 技术规格及功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （例）1 | 电感耦合等离子质谱仪（ICP-MS） | （三家及以上）建议品牌、型号 |  | 1 |  |  | 原装进口 1.ICP-MS主机硬件参数 1.1 雾化器：耐高盐、高效同心雾化器 1.2 雾化室：Scott双通道石英雾室，附带半导体控温装置，温控范围-5℃-20℃； 1.3 高盐进样系统：仪器配置高盐样品进样组件或全自动在线稀释装置，要求可以连续测定含盐量高达3%的样品，★并提供高盐样品验收指标及应用文献； 1.4 气体控制：使用不少于5个高精度气体质量流量控制器，控制包含冷却气、辅助气、载气、碰撞气等五路气体流量； ……………… |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二包 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |